固定资产—构筑物及其它辅助设施清查明细表1

仅供参考，以现场实物为准

资产占有单位名称：濮阳市天元化工厂 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **结构** | **建成年月** | **长度（m）** | **宽度（m）** | **建筑面积** | **账面价值** | |
| **原值** | **净值** |
| 1 | 母液池基础 |  | 2001 |  |  | 50 | 69274.54 |  |
| 2 | 母液池 |  | 2001 |  |  |  | 87037.25 |  |
| 3 | 上料工段基础 |  | 2001 |  |  |  | 49735.57 |  |
| 4 | 蒸汽支柱 |  | 2001 |  |  |  | 56840.65 |  |
| 5 | 污水池 |  | 2001 | 25 | 15 |  | 937870.62 |  |
| 6 | 水解沉池 |  | 2001 | 5 | 5 |  | 99471.14 |  |
| 7 | 风机基础 |  | 2001 |  |  |  | 30196.60 |  |
| 8 | 烟囱及烟道 |  | 2001 |  |  |  | 493803.15 |  |
| 9 | 微电解基础/中和池/加药间/二沉淀 |  | 2001 |  |  |  | 904949.16 |  |
| 10 | 仓库围墙及一号门卫 |  | 2001 |  |  |  | 45672.78 |  |
| 11 | 循环水池 |  | 2001 |  |  |  | 564587.93 |  |
| 12 | 厂区北围墙 |  | 2001 |  |  |  | 84466.81 |  |
| 13 | 围墙 |  | 2001 |  |  |  | 201680.49 |  |
| 14 | 软水贮池 |  | 2001 |  |  |  | 23587.48 |  |
| 15 | 化碱池 |  | 2001 |  |  |  | 37794.11 |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  | 3833929.82 |  |

固定资产—构筑物及其它辅助设施清查明细表2

仅供参考，以现场实物为准

资产占有单位名称：濮阳市天元化工厂 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **结构** | **建成年月** | **长度（m）** | **宽度（m）** | **建筑面积** | **账面价值** | |
| **原值** | **净值** |
| 1 | 煤场及地沟及其他 |  | 2001 |  |  |  | 240862.26 |  |
| 2 | 场内地面硬化 |  | 2001 |  |  |  | 735322.43 |  |
| 3 | 厂区营办楼 |  | 2001 |  |  |  | 32315.17 |  |
| 4 | 北地沟、生化塔基础 |  | 2001 |  |  |  | 229138.88 |  |
| 5 | 西大门硬化 |  | 2001 |  |  |  | 31084.73 |  |
| 6 | 二号料厂 |  | 2001 |  |  | 4466 | 168745.68 |  |
| 7 | 一号料厂 |  | 2001 |  |  |  | 914779.22 |  |
| 8 | 中心路及地沟 |  | 2001 |  |  |  | 410318.45 |  |
| 9 | 泵房改造 |  | 2001 |  |  |  | 39077.95 |  |
| 10 | 上料房及一号料厂路 |  | 2001 |  |  |  | 280650.71 |  |
| 11 | 沉淀 |  | 2001 |  |  |  | 83484.71 |  |
| 12 | **合计** |  |  |  |  |  | **3242622.03** |  |

固定资产—机器设备清查明细表3

仅供参考，以现场实物为准

资产占有单位名称：濮阳市天元化工厂 金额单位：人民币元

| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **计量单位** | **启用日期** | **账面价值** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **原值** | **净值** |
| 1 | **一、成品车间** |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 醇贮罐 | 15M³ | 台 | 2001 | 72966.66 |  |
| 3 | 大气冷凝器 | MT6/R9743 | 台 | 2001 | 218900.01 |  |
| 4 | 汽液分离器 | MR2/R9743 | 台 | 2001 | 87560.00 |  |
| 5 | 缓冲罐 | 2M³ | 台 | 2001 | 23349.34 |  |
| 6 | 操作平台和钢梯 | 6平方 | 台 | 2001 | 32105.34 |  |
| 7 | 蒸发密封罐 | 0.5M³ | 台 | 2001 | 52536.00 |  |
| 8 | 循环加压泵 |  | 台 | 2001 | 7296.67 |  |
| 9 | 离心机 | 8S800-N | 台 | 2001 | 354618.00 |  |
| 10 | 颗粒机 |  | 台 | 2001 | 24808.67 |  |
| 11 | 旋振筛 | 直径1000:20目 | 台 | 2001 | 35051.44 |  |
| 12 | 压力变送器 | B0806.1151 | 台 | 2001 | 379540.50 |  |
| 13 | 塘瓷反应釜 | V1000L | 台 | 2001 | 38234.54 |  |
| 14 | 振动滚筒 |  | 台 | 2001 | 7004.79 |  |
| 15 | 结晶机 |  | 台 | 2001 | 175120.01 |  |
| 16 | 压滤机 |  | 台 | 2001 | 14593.34 |  |
| 17 | 蒸发器 |  | 台 | 2001 | 4407186.68 |  |
| 18 | 流动床 |  | 台 | 2001 | 437799.99 |  |
| 19 | 玻璃钢罐 |  | 台 | 2001 | 1009873.26 |  |
| 20 | 合计 |  |  |  | 7532258.27 |  |
| 21 | **二、水解车间** |  | 台 |  |  |  |
| 22 | 圆桶筛 |  | 台 | 2001 | 48767.16 |  |
| 23 | 上料风管及支架 |  | 个 | 2001 | 32511.45 |  |
| 24 | 玉米芯水洗机 |  | 台 | 2001 | 71525.18 |  |
| 25 | 硫酸高位槽 |  | 台 | 2001 | 13004.57 |  |
| 26 | 脱色罐 |  | 台 | 2001 | 776795.25 |  |
| 27 | 闪蒸器 |  | 台 | 2001 | 146301.51 |  |
| 28 | 曲筛 |  | 台 | 2001 | 65022.90 |  |
| 29 | 硫酸小车 |  | 台 | 2001 | 9753.43 |  |
| 30 | 操作平台和钢梯 | 15平方 |  | 2001 | 32511.45 |  |
| 31 | 水解釜支座 |  | 个 | 2001 | 295854.18 |  |
| 32 | 脱色罐支座 |  | 个 | 2001 | 52018.33 |  |
| 33 | 自动疏水自动加压器 | S:10-4 | 台 | 2001 | 87780.92 |  |
| 34 | 减速机 | BLD27-35-7.5 | 台 | 2001 | 59040.79 |  |
| 35 | 减速机 | BWY22-43-3 | 台 | 2001 | 7607.68 |  |
| 36 | 电动葫芦 | CD-12 | 台 | 2001 | 11866.68 |  |
| 37 | 压滤机 | 8M40/800N | 台 | 2001 | 338119.06 |  |
| 38 | 皮带机 | 13M | 台 | 2001 | 76369.39 |  |
| 39 | 皮带机 | 42.8M | 台 | 2001 | 226279.68 |  |
| 40 | 螺旋输送机 | 400\*4000 | 台 | 2001 | 37388.16 |  |
| 41 | 减速机 | BW018-11-30 | 台 | 2001 | 7152.53 |  |
| 42 | 减速机 | DV0.5-17-11 | 台 | 2001 | 15930.60 |  |
| 43 | 板式压滤机 |  | 台 | 2001 | 84529.77 |  |
| 44 | 水解釜 |  | 台 | 2001 | 5578998.10 |  |
| 45 | 洗衣机 |  | 台 | 2001 | 86155.35 |  |
| 46 | 螺旋输送机 |  | 台 | 2001 | 45516.02 |  |
| 47 | 挤干机 |  | 台 | 2001 | 48767.16 |  |
| 48 | 玻璃贮罐 |  | 台 | 2001 | 621781.46 |  |
| 49 | 压滤机 |  | 台 | 2001 | 113790.06 |  |
| 50 | 皮带机 |  | 台 | 2001 | 552694.63 |  |
| 51 | 合计 |  |  |  | 9576344.90 |  |
| 52 | **三、净化车间** |  |  |  |  |  |
| 53 | 操作平台和钢梯 |  |  | 2001 | 280410.83 |  |
| 54 | 浓硫酸贮罐 | 2M³ | 台 | 2001 | 12462.70 |  |
| 55 | 氟塑料泵 | 65AFB-25 | 台 | 2001 | 35518.71 |  |
| 56 | 一脱过滤器 | PGR-3/400\*1000 | 台 | 2001 | 135874.63 |  |
| 57 | 流动床 | SLK-40 40T/H | 台 | 2001 | 498508.14 |  |
| 58 | 逆流分离器 | LWY-1500 | 台 | 2001 | 327145.96 |  |
| 59 | 变频器 |  | 台 | 2001 | 25797.80 |  |
| 60 | 玻璃钢交换柱 |  | 台 | 2001 | 2853631.89 |  |
| 61 | 玻璃钢贮罐 |  | 台 | 2001 | 2159914.84 |  |
| 62 | 合计 |  |  |  | 7382675.50 |  |
| 63 | **四、污水站** |  | 台 |  |  |  |
| 64 | 离心污水泵 | 80WG | 台 | 2001 | 45542.58 |  |
| 65 | 离心污水泵 | 100WG | 台 | 2001 | 10993.04 |  |
| 66 | 风机 | P-26 | 台 | 2001 | 7165.10 |  |
| 67 | 搅拌机 | 1300\*1500 | 台 | 2001 | 23556.51 |  |
| 68 | 调速搅拌机 |  | 台 | 2001 | 11581.94 |  |
| 69 | 空气压缩机 | V-0.9/7 | 台 | 2001 | 4907.60 |  |
| 70 | 自吸泵 | IT40WFB-A | 台 | 2001 | 26006.37 |  |
| 71 | 压力变送器 | 1151 | 台 | 2001 | 23735.15 |  |
| 72 | 微电解设备 |  | 台 | 2001 | 1327016.45 |  |
| 73 | 生化塔 |  | 台 | 2001 | 3278973.13 |  |
| 74 | 合计 |  |  |  | 4759477.87 |  |
| 75 | **五、锅炉车间** |  |  |  |  |  |
| 76 | 多级离心泵 | 12-25\*9 | 台 | 2001 | 8890.66 |  |
| 77 | 多级离心泵 | 65D2\*6 | 台 | 2001 | 27216.32 |  |
| 78 | 污水泵 | PW-21/2 | 台 | 2001 | 10523.64 |  |
| 79 | 煤粉碎机 |  | 台 | 2001 | 12700.95 |  |
| 80 | 筛煤机 |  | 台 | 2001 | 27216.32 |  |
| 82 | 煤仓 |  | 个 | 2001 | 54432.65 |  |
| 83 | 水磨除尘 |  | 台 | 2001 | 290307.42 |  |
| 84 | 皮带机 |  | 台 | 2001 | 598759.08 |  |
| 85 | 焚烧器 |  | 台 | 2001 | 3373628.98 |  |
| 86 | 合计 |  |  |  | 4403676.02 |  |
| 87 | **六、水处理和地下管网** |  | 台 |  |  |  |
| 88 | 水井潜水泵 |  | 台 | 2001 | 318288.92 |  |
| 89 | 汽水射流泵 | 200\*2100 | 台 | 2001 | 23112.76 |  |
| 90 | 压力式锰砂过滤器 |  | 台 | 2001 | 755069.44 |  |
| 91 | 加药设备 | WA-0.5-1 | 套 | 2001 | 99940.43 |  |
| 92 | 计量泵 | XT-23/1.6 | 台 | 2001 | 16180.03 |  |
| 93 | 二氧化氯发生器 | KM1600 | 台 | 2001 | 619535.75 |  |
| 94 | 过滤器 | GTA-250Q:35M³ | 台 | 2001 | 110945.65 |  |
| 95 | 消防管网 |  |  | 2001 | 757909.08 |  |
| 96 | 无塔供水设备 |  | 套 | 2001 | 76496.15 |  |
| 97 | 合计 |  |  |  | 2777478.21 |  |
| 98 | **七、化验室** |  | 台 |  |  |  |
| 99 | 电脑 |  | 台 | 2001 | 8346.34 |  |
| 100 | 超声波清洗机 | KT-1000W | 台 | 2001 | 31933.82 |  |
| 101 | 钠离子仪 |  | 台 | 2001 | 6314.18 |  |
| 102 | 环保用电热套 |  | 个 | 2001 | 6350.47 |  |
| 103 | 721分光光度计 |  | 台 | 2001 | 12973.11 |  |
| 104 | 高温电阻炉 |  | 台 | 2001 | 6985.52 |  |
| 105 | 马福炉 |  | 台 | 2001 | 5080.38 |  |
| 106 | 光电比色计 |  | 台 | 2001 | 15241.15 |  |
| 107 | 超极恒温水浴 | HWC-52 | 台 | 2001 | 6531.91 |  |
| 109 | 分析天平 | TG328A | 台 | 2001 | 11793.74 |  |
| 110 | 烘箱 | ZK-82A | 台 | 2001 | 8981.39 |  |
| 111 | 水份测定器 |  | 台 | 2001 | 11793.74 |  |
| 112 | 显微熔与测定仪 | X74 | 台 | 2001 | 13934.75 |  |
| 114 | 旋光仪 | W22-1 | 台 | 2001 | 5406.98 |  |
| 115 | 耗氧仪 |  | 台 | 2001 | 9435.00 |  |
| 116 | 色谱仪 |  | 台 | 2001 | 373953.17 |  |
| 117 | 合计 |  |  |  | 535055.65 |  |
| 118 | **八、酸碱站** |  | 台 |  |  |  |
| 119 | 空压机 | 7.5W | 台 | 2001 | 9435.00 |  |
| 120 | 酸碱贮罐 | 50M3 | 台 | 2001 | 223173.84 |  |
| 121 | 碱贮罐 | 18立方 | 台 | 2001 | 84513.75 |  |
| 122 | 合计 |  |  |  | 317122.59 |  |
| 123 | **九、换热站** |  | 台 |  |  |  |
| 124 | 矩型水箱 | 3立方 | 台 | 2001 | 41286.44 |  |
| 125 | 多级离心泵 | DWG20-8\*22 | 台 | 2001 | 42037.06 |  |
| 126 | 减温减压装置 |  | 台 | 2001 | 450397.43 |  |
| 127 | 采暖设备 |  | 台 | 2001 | 321884.04 |  |
| 128 | 合计 |  |  |  | 855604.97 |  |
| 129 | **十、机修车间** |  | 台 |  |  |  |
| 130 | 电焊机 |  | 台 | 1997 | 9253.55 |  |
| 131 | 离子等弧切割机 | CG108-40 | 台 | 1999 | 7460.90 |  |
| 132 | 车床 |  | 台 | 1997 | 168741.19 |  |
| 134 | 中创 |  | 台 | 1997 | 59875.91 |  |
| 135 | 摇钻 |  | 台 | 1997 | 108865.28 |  |
| 136 | 砂轮机 |  | 台 | 1997 | 1905.14 |  |
| 137 | 合计 |  |  |  | 356101.97 |  |
| 138 | **十一、其它** |  | 台 |  |  |  |
| 139 | 仓库棚 |  |  |  | 18144.21 |  |
| 140 | 货架 |  |  |  | 36288.42 |  |
| 141 | 汽车衡 |  | 台 | 1999 | 123017.77 |  |
| 142 | 伟人像 |  |  | 1999 | 127009.49 |  |
| 143 | 蒸汽外管 |  |  |  | 138930.81 |  |
| 144 | 粉碎机 |  | 台 | 2001 | 900.00 |  |
| 145 | 空气压缩机 | L—11/7 | 台 | 2001 | 62044.00 |  |
| 146 | 空调 |  | 台 | 2001 | 750.00 |  |
| 147 | 格力空调 |  | 台 | 2001 | 28000.00 |  |
| 148 | 无纸记录仪 |  | 台 | 2001 | 11400.00 |  |
| 149 | 中央配电瓶 |  | 台 | 2001 | 5263.20 |  |
| 150 | 直流配电平 |  | 台 | 2001 | 79980.00 |  |
| 151 | 变压器 | 9P-100KVA | 台 | 2001 | 154000.00 |  |
| 152 | 自卸车 |  |  | 2001 | 10300.00 |  |
| 153 | 冷却塔 | 44立方 | 台 | 2001 | 286000.00 |  |
| 154 | 母液罐 | 88立方 | 台 | 2001 | 120000.00 |  |
| 155 | 风管 | 637公斤 |  | 2001 | 14200.00 |  |
| 156 | 生化培养箱 | BOD | 台 | 2001 | 16148.36 |  |
| 157 | 传真机 |  | 台 | 1998 | 4600 |  |
| 158 | 合计 |  |  |  | 1345315.38 |  |
| 159 | **总计** |  |  |  | **46917663.18** |  |